## Funcionales
ID | Nombre del Requisito | Descripción | Prioridad | Precondiciones | Criterios de Aceptación | Trazabilidad (Origen) | Estado / Validación
RF-09 | Captura continua de flujos IoT | El sistema debe recolectar y procesar de forma continua y asíncrona los flujos de datos biométricos enviados por los dispositivos IoT enlazados al paciente. | Alta | El dispositivo IoT debe estar emparejado y el paciente en sesión activa. | 1. El sistema procesa los datos en un tiempo de transmisión ≤ 200 ms | Documento de Visión (M3-M03-C01) y Caso de Uso que_Final.drawio. | Aprobado
2. Los datos se almacenan temporalmente para su graficado.
RF-10 | Med-Gemini: Detección predictiva de anomalías | El motor de IA Med-Gemini debe analizar en tiempo real los flujos IoT para identificar patrones anómalos o signos de deterioro clínico inminente. | Alta | Flujo continuo de datos IoT activo (RF-09) y modelo de IA operativo. | 1. El análisis predictivo emite un resultado en menos de 500 tras la anomalía. | Documento de Visión (M3-M03-C02) y Matriz de Roles (ST07). | Aprobado
2. Debe proveer justificación clínica inteligible (XAI).
RF-11 | Generación y Enrutamiento de Alertas | El sistema debe disparar alertas automáticas ante anomalías críticas detectadas por la IA y enrutarlas inmediatamente al Personal Médico y de Auxilio asignado. | Alta | Anomalía detectada por el RF-10 o superación de umbrales clínicos parametrizados. | 1. La alerta se transmite en ≤ 500 al panel del médico asignado (RNF-04). | Documento de Visión (M3-M03-C03) y Caso de Uso General. | Aprobado
2. Notificación push/web visual e inmutable.
RF-12 | Sincronización e Ingesta de Dispositivos | Permitir la vinculación, desvinculación y emparejamiento seguro de los wearables y sensores de salud del paciente con la plataforma SAMR. | Media | Usuario autenticado con rol de Paciente (ST01) o Personal de Soporte. | 1. Tiempo de emparejamiento inicial < 5 segundos. | Caso de Uso que_Final.drawio (Flujo IoT/Dispositivos) e interacciones del Módulo 3. | Pendiente de Validación (Falta especificar protocolo físico exacto en Visión)
2. Validación de firma digital única del hardware IoT para evitar suplantaciones.

## NO funcionales
ID | Nombre | Descripción | Prioridad | Precondiciones | Criterios de Aceptación | Trazabilidad
RF-M3-01 | Recepción de datos biométricos | El sistema permitirá recibir de forma continua las lecturas biométricas provenientes de dispositivos IoT del paciente (EKG, EEG y oxímetro) para su monitoreo en tiempo real. | Alta | El paciente posee un dispositivo IoT vinculado y conectado a Internet. | • Las lecturas biométricas son recibidas correctamente.• Los datos se almacenan sin pérdida de información.• La transmisión permanece activa durante el monitoreo. | M03-C01 ¦ ST01, ST07 ¦ RNF-07
RF-M3-02 | Procesamiento biométrico en tiempo real | El sistema procesará las lecturas biométricas recibidas con una latencia máxima de un segundo por muestra para detectar eventos clínicos relevantes. | Alta | Existen datos biométricos activos provenientes del dispositivo IoT. | • El procesamiento ocurre en tiempo real.• La latencia por muestra es menor o igual a 1 segundo.• No se presentan retrasos críticos en el análisis. | M03-C02 ¦ ST02, ST07 ¦ RNF-07
RF-M3-03 | Análisis predictivo mediante Med-Gemini | El sistema enviará las lecturas biométricas a Med-Gemini para identificar patrones anómalos utilizando el historial clínico y biométrico del paciente. | Alta | El paciente posee historial clínico registrado y existen datos biométricos disponibles. | • Med-Gemini recibe el contexto clínico necesario.• Se genera una evaluación clínica válida.• Se registra el porcentaje de confianza obtenido. | M03-C03 ¦ ST02, ST07 ¦ RNF-08, RNF-15
RF-M3-04 | Generación de alertas predictivas | El sistema generará alertas biométricas cuando Med-Gemini detecte anomalías o patrones precursores de eventos críticos. | Alta | Se detecta una anomalía biométrica durante el análisis predictivo. | • La alerta contiene tipo de anomalía.• Incluye nivel de riesgo.• Incluye porcentaje de confianza.• Se registra en el historial del paciente. | M03-C04 ¦ ST01, ST02 ¦ RNF-08, RNF-15
RF-M3-05 | Explicación clínica de alertas (XAI) | El sistema mostrará una explicación comprensible de cada alerta biométrica generada por Med-Gemini. | Alta | Existe una alerta biométrica activa. | • Toda alerta incluye explicación clínica.• El paciente puede comprender la causa de la alerta.• El médico visualiza el razonamiento clínico utilizado. | M03-C05 ¦ ST01, ST02, ST05 ¦ RNF-15
RF-M3-06 | Notificación simultánea de alertas | El sistema notificará simultáneamente las alertas críticas al paciente, al personal médico y al centro de asistencia asignado. | Alta | Existe una alerta clasificada como crítica o urgente. | • Los tres actores reciben la alerta.• La notificación contiene nivel de riesgo y descripción.• La entrega ocurre de forma simultánea. | M03-C06 ¦ ST01, ST02, ST04 ¦ RNF-05
RF-M3-07 | Asistencia guiada al paciente | El sistema proporcionará instrucciones inmediatas al paciente mediante el bot conversacional mientras se coordina la atención médica. | Media | Existe una alerta activa enviada al paciente. | • El paciente recibe recomendaciones claras.• Las instrucciones son comprensibles.• El historial de mensajes queda registrado. | M03-C07 ¦ ST01 ¦ RNF-03, RNF-15
RF-M3-08 | Consulta de historial biométrico | El personal médico podrá visualizar el historial biométrico del paciente y las alertas registradas para apoyar la toma de decisiones clínicas. | Alta | El médico se encuentra autenticado y autorizado. | • El historial biométrico es accesible.• Las alertas muestran fecha y nivel de riesgo.• La información se presenta de forma cronológica. | M03-C08 ¦ ST02 ¦ RNF-03
RF-M3-09 | Evaluación médica de alertas | El personal médico podrá evaluar las alertas recibidas y determinar la acción correspondiente (teleconsulta o derivación de emergencia). | Alta | Existe una alerta biométrica activa. | • El médico puede registrar la decisión tomada.• La acción queda almacenada en el historial clínico.• Existe trazabilidad de la intervención. | M03-C09 ¦ ST02 ¦ RNF-15
RF-M3-10 | Registro auditable de eventos biométricos | El sistema registrará todas las lecturas críticas, alertas generadas y decisiones médicas en un historial auditable. | Alta | Se generan eventos biométricos o decisiones clínicas. | • Cada evento posee fecha y hora.• La información es trazable.• Los registros pueden ser consultados posteriormente. | M03-C10 ¦ ST05, ST06 ¦ RNF-01, RNF-15

## Matriz de Trazabilidad
ID Requisito (Funcional / No Funcional) | Fuente Documental Origen (Sección / Archivo) | Actor / Stakeholder Relacionado | Casos de Uso Asociados | Módulo Relacionado (Interacción) | Objetivo de Negocio / Criterio de Éxito Validado
RF-09 (Captura IoT) | Sección 4: M3 — M03-C01 [SAMR_Vision_v3_Final_ (1).docx]. | Paciente (ST01). | Ingesta de Datos [que_Final.drawio]. | Exclusivo del Módulo 3. | Captura robusta de señales clínicas automatizadas.
RF-10 (IA Predictiva) | Sección 4: M3 — M03-C02 [SAMR_Vision_v3_Final_ (1).docx]. | Equipo MLOps (ST07). | Detección Predictiva [que_Final.drawio]. | Módulo 2 (Inyección Med-Gemini). | Reducción del tiempo de respuesta ante emergencias médicas.
RF-11 (Enrutamiento Alertas) | Sección 4: M3 — M03-C03 [SAMR_Vision_v3_Final_ (1).docx]. | Médico (ST02). | Notificación de Auxilio [DIA_CONTEXTO_SAMR.drawio]. | Módulo 2 y Módulo 1 (Rutas/Roles). | Envío inmediato del auxilio médico.
RNF-04 (Tiempo de Respuesta) | Requisitos de Calidad de Software [Frontend Prompt Optimization for Claude]. | Médico (ST02). | Visualización de Alertas [SAMR_CTX_ST02_ST03_PersonalInterno.drawio]. | Módulo 3 hacia interfaces. | Cumplimiento del umbral técnico crítico de refresco $\le 500\text{ ms}$.
RNF-08 (Cifrado e Integridad) | Requisitos Transversales LOPDP [Estructura de Documento para Excel]. | DPO / Oficial Seguridad (ST06). | Flujo Seguro de Datos [que_Final.drawio]. | Módulo 5 (Seguridad). | Blindaje legal ante auditorías del MSP y leyes de protección de datos ecuatorianas.
RNF-17 (Canvas HTML5) | Directrices del Prototipo Técnico [Análisis Completo Listo Para Proceder]. | Frontend Developer - Paula López. | Renderizado de EKG Clínico [que_Final.drawio]. | Capa de Interfaz de Usuario (UI/UX). | Evitar deudas técnicas pesadas y garantizar fluidez en navegadores web remotos.